Информация о средних уровнях показателей лабораторных исследованиях проб питьевой воды, отобранных в течении 9 мес. 2020 года  в соответствии с программой производственного контроля, в объеме эксплуатируемых предприятием скважин и хозпитьевых водопроводов Бжедуховского с/п.

Микробиологические показатели:

| Общие колиформные бактерии | Термотолерантные колиформные бактерии | Общее микробное числов |
| --- | --- | --- |
| В 100,0 не обнаружено | в 100,0 не обнаружено | В 1 мл - 0 |

Органолептические:

| Запах 20 град. С | Привкус 20 град. С | Цветность | Мутность | Железо общее |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 3,2 | 0,29 | 0,18 |

Санитарно-гигиенические

| Ph | Железо общее | Хлорид-ион | Марганец | Аммиак | Нитриты | Нитраты | Фосфаты | Фториды | Сульфаты | Жесткость общая |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7,22 | менее 0,1 | 14,2 | 0,04 | 0,24 | 0,0045 | 2,86 | 0,14 | 0,2 | 23 | 6,28 |

Исследованные пробы питьевой воды ст. Бжедуховской, ст.Октябрьской по микробиологическим, органолептическим и санитарно-гигиеническим показателям соответствуют требованиям СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»