Общество                                                                Главе Бжедуховского с/п

с ограниченной ответственностью                                        Схапцежук В.А

"Водоснабжение и канализация"

352602 Краснодарский кр., Белореченский р-он,

п.Южный, ул. Центральная, 26

тел./факс 8(86155)38-4-04

от  04.10. 2021г. №  375/3

Информация о средних уровнях показателей лабораторных исследованиях проб питьевой воды, отобранных в течении 9 мес. 2021 года  в соответствии с программой производственного контроля, в объеме эксплуатируемых предприятием скважин и хозпитьевых водопроводов Бжедуховского с/п.

Микробиологические показатели:

| Общие колиформные бактерии | Термотолерантные колиформные бактерии | Общее микробное числов |
| --- | --- | --- |
| В 100,0 не обнаружено | в 100,0 не обнаружено | В 1 мл - 0 |

Санитарно-гигиенические показатели:

| ph | Хлорид | Марганец | Аммиак | Нитриты | Нитраты | Фосфаты | Фториды | Жесткость общая | Сульфаты | Окисляемость перманганатная |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7,22 | 14,8 | 0,04 | менее 0,21 | 0,0045 | 2,86 | 0,14 | 0,2 | 7,28 | 23 | 0,56 |

Органолептические:

| Цветность | Мутность | Железо общее |
| --- | --- | --- |
| 3,2 | 0,29 | 0,25 |

Исследованные пробы питьевой воды ст. Бжедуховской, ст.Октябрьской по микробиологическим, органолептическим и санитарно-гигиеническим показателям соответствуют требованиям СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»

Исполнитель: Мацвай Е.Г. тел: 8(918)3520930