Утверждена

Постановлением  администрации

Бжедуховского сельского поселения

Белореченского муниципального района                                                                                     Краснодарского края

№ 83  от «16 » октября  2025 г

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

БЖЕДУХОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

БЕЛОРЕЧЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

до 2030 ГОДА

2025 год

Оглавление

- Общие положения                                                                                     3

- Характеристика муниципального образования                                    4

- Характеристика системы теплоснабжения                                            5

# 1. Общие положения

В соответствии с требованиями Федерального закона №190-ФЗ «О теплоснабжении» схема теплоснабжения содержит материалы по функционированию системы теплоснабжения Бжедуховское сельское поселение Белореченского муниципального района Краснодарского края.

Основанием для разработки схемы теплоснабжения Бжедуховское сельское поселение Белореченского муниципального района Краснодарского края является:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ (ред. от 19.12.2022);

- Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ (ред. от 01.05.2022) «О теплоснабжении»;

- Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ (ред. от 14.07.2022) «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные акты Российской Федерации»;

- постановление правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 (ред. от 10.01.2023) «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»;

- приказ Министерства Энергетики Российской Федерации № 565, Министерства регионального развития Российской Федерации № 667 от 29.12.2012 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке схем теплоснабжения»;

- приказ Министерства Энергетики Российской Федерации от 05.03.2019 № 212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения»;

- РД-10-ВЭП «Методические основы разработки схем теплоснабжения поселений и промышленных узлов Российской Федерации», введенные в действие с 22.05.2006;

- Генеральный план Бжедуховское сельское поселение Белореченского района Краснодарского края.

Схема теплоснабжения Бжедуховского сельского поселения Белореченского района муниципального Краснодарского края — документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения.

Основные цели и задачи схемы теплоснабжения:

- повышение надежности работы систем теплоснабжения в соответствии с нормативными требованиями;

- минимизация затрат на теплоснабжение;

- обеспечение жителей Бжедуховского сельского поселения тепловой энергией;

# 2. Характеристика муниципального образования

- Бжедуховское сельское поселение Белореченского района Краснодарского края – основано в 2006 году.

Муниципальное образование Бжедуховское сельское поселение расположено в западной части муниципального образования Белореченский район и граничит:

- на северо-западе – с Республикой Адыгея;

- на севере и востоке – с Рязанским и Первомайским сельскими поселениями;

- на юго-востоке – с Дружненским сельским поселением;

- на юге – с Черниговским сельским поселением;

- на юго-западе – с административной границей города Горячий Ключ.

В границах муниципального образования Бжедуховское сельское поселение находятся 5 населенных пунктов, центром поселения является станица Бжедуховская. По данным администрации муниципального образования численность постоянного населения Бжедуховского сельского поселения на начало 2025 года составляла 2376 человек.

Бжедуховское сельское поселение находится в западной части муниципального образования Белореченский район.

Центром муниципального образования Бжедуховского сельского поселения является  станица Бжедуховская. Находится в юго-восточной предгорной части края на правом берегу р. Пшиш в 30 км. от районного центра города Белореченска и 80 км. от краевого центра города Краснодара.

По территории сельского поселения проходят автомобильные дороги регионального или межмуниципального значения «г. Белореченск -п. Нижневеденеевский», «пос.Мирный- ст-ца Бжедуховская- хут. Беляевский», «ст. Бжедуховская-ст-ца Октябрьская-х.Новогурийский». Все названные дороги относятся к IV-V технической категории.

Сложившаяся территориально-планировочная структура Бжедуховского сельского поселения помимо земелепользований лесного фонда, водных территорий, земель сельскохозяйственного назначения образована населенными пунктами - центром поселения станицей Бжедуховской, пос. Нижневеденеевским, х. Новогурийским, станицей Октябрьской, х. Каневецким.

Рельеф Бжедуховского сельского поселения, расположенного в Белореченском районе, представляет собой равнину с постепенным повышением на восток и понижением на запад, что характерно для всего района. В восточной части поселения наблюдается повышение к Гиагинскому району на 20–25 метров, а западная часть, напротив, уходит в сторону понижения, где протекают реки Белая и Пшиш.

Общая характеристика поселения приведена в таблице №1.

Таблица №1. Общая характеристика Бжедуховского СП

| Показатели | Единицы измерения | Значения на расчетный срок генерального плана |
| --- | --- | --- |
| Площадь территории в границах поселения | га | 14785,9 |
| Численность населения | чел. | 2376,0 |
| Среднегодовая температура воздуха | С0 | 12,8-14,3 |
| Средняя температура отопительного периода | С0 | от -3 до +9 |
| Глубина промерзания почвы: |  |  |
| средняя | мм | 0 |
| наибольшая | мм | 40 |
| Среднегодовое количество осадков | мм | 785 |
| Направление господствующих ветров |  | Западное |

3. Характеристика системы теплоснабжения.

Общая площадь жилого фонда Бжедуховского сельского поселения Белореченского района Краснодарского края составляет – 33419,1 м2.

Зона жилой застройки состоит из частных домовладений, оборудованных индивидуальными источниками тепловой энергии.

В зоны действия индивидуального теплоснабжения входят жилые здания, которые не подключены к централизованной системе теплоснабжения.

Данная застройка в основном представлена домами одно-, двух квартирного типа, а также кирпичными коттеджного типа. Эти здания не присоединены к централизованным системам теплоснабжения. Теплоснабжение указанных потребителей осуществляется от индивидуальных газовых котлов или от печного отопления.

Также к зонам индивидуального теплоснабжения относятся котельные, которые обеспечивают тепловой энергией школы, дома культуры, администрации и т.п., находящиеся на территориях территориальных отделов Бжедуховского сельского поселения Белореченского муниципального района. Перечень потребителей с индивидуальными источниками теплоснабжения указан в таблице 2.

Таблица 2 Потребители с индивидуальными источниками теплоснабжения

| № п/п | Наименование учреждения | Тип социального учреждения | Адрес учреждения | Отопление осуществляется |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Собственная котельная | Централиз. отопление | Альтернатив. источники отопления |
| 1 | Котельная 1 (МОУ СОШ № 21) | Школа | ст. Бжедуховская, ул. Красная,87А | да | нет | нет |
| 2 | Котельная 2 (МБУЗ участковая больница) | Здравоохранение | ст. Бжедуховская, ул. Восточная,1 | да | нет | нет |
| 3 | Котельная 3 (МОУ СОШ № 22) | Школа | ст. Октябрьска, ул. Красная,8 | да | нет | нет |
| 4 | Котельная 4 (МОУ СОШ № 24) | Школа | х. Новогурийский, ул. Школьная,8 | да | нет | нет |
| 5 | Котельная 5 (МДОУ д/с № 39) | Детский сад | п. Нижневеденеевский, ул. Клубная,8 | да | нет | нет |
| 6 | Котельная 6 (МДОУ д/с № 21) | Детский сад | ст. Бжедуховская ул. Комсомольская,1 | да | нет | нет |
| 7 | Котельная 7 Нижневеденеевский ПНИ | Социальное | п. Нижневеденеевский, ул. Центральная,1 | да | нет | да |